## Hoja1
CUENTA PÚBLICA 2021
METAS O CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE
INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN OPERACIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
|  |  | Unidad de Medida | Alcanzada al Cierre 1/ | Programada 2/ | Metas Anuales
| No. | Nombre del Proyecto |  |  |  | Unidad de Medida | Programada 3/ | Alcanzada 4/
|  | INVERSIÓN DIRECTA |  |  |  |  | #VALUE!
Cierres Totales
| 1 | CG Cerro Prieto IV | MW | 100 | 100 | GWh | 548.7435 | 645.6329
| 2 | CC Chihuahua | MW | 423 | 423 | GWh | 2571.3408 | 2485.6127
| 3 | CCI Guerrero Negro II | MW | 9.98 | 9.98 | GWh | 12.2313 | 27.0506
| 4 | CC Monterrey II | MW | 437 | 437 | GWh | 875.1425 | 644.8709
| 5 | CD Puerto San Carlos II | MW | 39.4 | 39.4 | GWh | 193.3033 | 199.2138
| 6 | CC Rosarito III (Unidades U8 y 9) | MW | 496 | 496 | GWh | 2275.2647 | 2083.7725
| 7 | CT Samalayuca II | MW | 505.8 | 505.8 | GWh | 1735.1933 | 1094.6714
| 9 | LT 211 Cable Submarino | KM-C | 83.2 | 83.2 | KM-C | 83.2 | 83.2
| 10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular | KM-C | 749 | 749 | KM-C | 749 | 749
| 11 | LT 216 y 217 Noroeste | KM-C | 936 | 936 | KM-C | 936 | 936
| 12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | MVA | 2015 | 2015 | MVA | 2015 | 2015
| 13 | SE 218 Noroeste | MVA | 1327 | 1327 | MVA | 1327 | 1327
| 14 | SE 219 Sureste - Peninsular | MVA | 493 | 493 | MVA | 493 | 493
| 15 | SE 220 Oriental - Centro | MVA | 1376 | 1376 | MVA | 1376 | 1376
| 16 | SE 221 Occidental | MVA | 1785 | 1785 | MVA | 1785 | 1785
| 17 | LT 301 Centro | KM-C | 541.5 | 541.5 | KM-C | 541.5 | 541.5
| 18 | LT 302 Sureste | KM-C | 475 | 475 | KM-C | 475 | 475
| 19 | LT 303 Ixtapa Pie de la Cuesta | KM-C | 280 | 280 | KM-C | 280 | 280
| 20 | LT 304 Noroeste | KM-C | 329 | 329 | KM-C | 329 | 329
| 21 | SE 305 Centro - Oriente | MVA | 910 | 910 | MVA | 910 | 910
| 22 | SE 306 Sureste | MVA | 1033 | 1033 | MVA | 1033 | 1033
| 23 | SE 307 Noreste | MVA | 866 | 866 | MVA | 866 | 866
| 24 | SE 308 Noroeste | MVA | 1700 | 1700 | MVA | 1700 | 1700
| 25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | MW | 100 | 100 | GWh | 741.1064 | 752.6737
| 26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | MW | 930 | 930 | GWh | 5835.848 | 5684.1171
| 27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV (2a Etapa) | KM-C | 471.6 | 471.6 | KM-C | 471.6 | 471.6
| 27 |  | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
| 28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | KM-C | 1030 | 1030 | KM-C | 1030 | 1030
| 28 |  | MVAR | 577.3 | 577.3 | MVAR | 577.3 | 577.3
| 28 |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
| 29 | LT 408 Naco-Nogales-Área Noroeste | KM-C | 200 | 200 | KM-C | 200 | 200
| 30 | LT 411 Sistema Nacional | KM-C | 638.9 | 638.9 | KM-C | 638.9 | 638.9
| 31 | LT 409 Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | KM-C | 785.4 | 785.4 | KM-C | 785.4 | 785.4
| 31 |  | MVA | 1020.5 | 1020.5 | MVA | 1020.5 | 1020.5
| 32 | SE 401 Occidental - Central | MVA | 560 | 560 | MVA | 560 | 560
| 33 | SE 402 Oriental - Peninsular | MVA | 667 | 667 | MVA | 667 | 667
| 34 | SE 403 Noreste | MVA | 680 | 680 | MVA | 680 | 680
| 35 | SE 404 Noroeste - Norte | MVA | 531.9 | 531.9 | MVA | 531.9 | 531.9
| 36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | MVAR | 340.8 | 340.8 | MVAR | 340.8 | 340.8
| 37 | SE 410 Sistema Nacional | MVA | 4252.8 | 4252.8 | MVA | 4252.8 | 4252.8
| 37 |  | MVAR | 25.2 | 25.2 | MVAR | 25.2 | 25.2
| 38 | CC El Sauz Conversión de TG a CC | MW | 137 | 137 | GWh | 2643.5938 | 3500.1402
* | 39 | LT 414 Norte - Occidental | KM-C | 360 | 360 | KM-C | 360 | 360
| 39 |  | MVAR | 54 | 54 | MVAR | 54 | 54
| 40 | LT 502 Oriental - Norte | KM-C | 243.4 | 243.4 | KM-C | 243.4 | 243.4
| 41 | LT 506 Saltillo-Cañada | KM-C | 694 | 694 | KM-C | 694 | 694
| 41 |  | MVAR | 566.7 | 566.7 | MVAR | 566.7 | 566.7
| 42 | LT Red Asociada a la Central Tamazunchale | KM-C | 397.1 | 397.1 | KM-C | 397.1 | 397.1
| 42 |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
| 42 |  | MVAR | 233.3 | 233.3 | MVAR | 233.3 | 233.3
| 43 | LT 509 Red Asociada de la Central Río Bravo III | KM-C | 251.5 | 251.5 | KM-C | 251.5 | 251.5
| 43 |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 44 | SE 412 Compensación Norte | MVAR | 350 | 350 | MVAR | 350 | 350
| 45 | SE 413 Noreste Occidental | MVA | 1100 | 1100 | MVA | 1100 | 1100
| 45 |  | KM-C | 58.3 | 58.3 | KM-C | 58.3 | 58.3
| 46 | SE 503 Oriental | MVA | 189 | 189 | MVA | 189 | 189
| 47 | SE 504 Norte-Occidental | MVA | 430 | 430 | MVA | 430 | 430
| 48 | CCI Baja California Sur I | MW | 41.31 | 41.31 | GWh | 73.1986 | 86.0186
| 49 | LT 609 Transmisión Noroeste-Occidental | KM-C | 916 | 916 | KM-C | 916 | 916
| 49 |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
| 50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte | KM-C | 996.3 | 996.3 | KM-C | 996.3 | 996.3
| 50 |  | MVAR | 100.4 | 100.4 | MVAR | 100.4 | 100.4
| 50 |  | MVA | 100 | 100 | MVA | 100 | 100
| 51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noreste | KM-C | 19.7 | 19.7 | KM-C | 19.7 | 19.7
| 52 | LT 613 Subtransmisión Occidental | KM-C | 159 | 159 | KM-C | 159 | 159
| 53 | LT 614 Subtransmisión Oriental Fase I | KM-C | 37.2 | 37.2 | KM-C | 37.2 | 37.2
| 54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular Fase I | KM-C | 89.5 | 89.5 | KM-C | 89.5 | 89.5
| 55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | KM-C | 49.6 | 49.6 | KM-C | 49.6 | 49.6
| 55 |  | MVA | 133.3 | 133.3 | MVA | 133.3 | 133.3
| 57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | KM-C | 8.2 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 8.2
|  |  | otros | 11 | 11 | otros | 11 | 11
| 58 | SE 607 Sistema Bajío Oriental | KM-C | 149.4 | 149.4 | KM-C | 149.4 | 149.4
|  |  | MVA | 1808.2 | 1808.2 | MVA | 1808.2 | 1808.2
| 59 | SE 611Subtransmisión Baja California-Noroeste | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
| 59 |  | KM-C | 1 | 1 | KM-C | 1 | 1
| 59 |  | MVAR | 18 | 18 | MVAR | 18 | 18
| 60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto | Ton/hr | 2000 | 2000 | Ton/hr | 2000 | 2000
| 60 |  | MW | 1 | 1 | GWh | 0 | 0
| 61 | CC Hermosillo Conversión de Tg a CC | MW | 88 | 88 | GWh | 1166.3775 | 1066.9805
| 62 | CCC Pacífico | MW | 678.36 | 678.36 | GWh | 13.44 | 0.01345
| 62 |  | Otros | 1.3 | 1.3 | Otros | 1.3 | 1.3
| 63 | CH El Cajón | MW | 750 | 750 | GWh | 793.0512 | 1541.9062
| 64 | LT Líneas Centro | MVA | 40 | 40 | MVA | 40 | 40
| 64 |  | KM-C | 16.9 | 16.9 | KM-C | 16.9 | 16.9
| 64 |  | MVAR | 2.4 | 2.4 | MVAR | 2.4 | 2.4
| 65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | KM-C | 239 | 239 | KM-C | 239 | 239
| 65 |  | MVAR | 166.7 | 166.7 | MVAR | 166.7 | 166.7
| 66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | KM-C | 506.9 | 506.9 | KM-C | 506.9 | 506.9
| 66 |  | MVAR | 124 | 124 | MVAR | 124 | 124
| 67 | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | KM-C | 57.8 | 57.8 | KM-C | 57.8 | 57.8
| 68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | KM-C | 74.6 | 74.6 | KM-C | 74.6 | 74.6
| 68 |  | MVAR | 990.5 | 990.5 | MVAR | 990.5 | 990.5
| 69 | LT 707 Enlace Norte - Sur | KM-C | 443.9 | 443.9 | KM-C | 443.9 | 443.9
| 69 |  | MVAR | 300 | 300 | MVAR | 300 | 300
| 70 | LT Riviera Maya | KM-C | 370 | 370 | KM-C | 370 | 370
| 71 | PRR Presa Reguladora Amata | GWh | 36.8 | 36.8 | GWh | 0 | 0
| 72 | RM Adolfo López Mateos | F.Planta | 77.40-77.40 | 77.40-77.40 | GWh | 229.6099 | 761.7358
| 73 | RM Altamira | F.Planta | 73.49.79.92 | 73.49.79.92 | GWh | 0 | 0
| 74 | RM Botello | MW | 5 | 5 | GWh | 67.844 | 75.8619
| 75 | RM Carbón II | F.Planta | 74.9-81.3 | 74.9-81.3 | GWh | 2410.451 | 1260.5406
| 76 | RM Carlos Rodríguez Rivero | F.Planta | 56.43-67.75 | 56.43-67.75 | GWh | 0 | 0
| 77 | RM Dos Bocas | F.Planta | 75.29 | 75.29 | GWh | 1152.2627 | 1183.323
| 78 | RM Emilio Portes Gil | F.Planta | 73.1 | 73.1 | GWh | 141.0231 | 0.96925
| 79 | RM Francisco Pérez Ríos | F.Planta | 82.53-82.63 | 82.53-82.63 | GWh | 3943.7267 | 2813.5479
| 80 | RM Gómez Palacio | F.Planta | 67.45 | 67.45 | GWh | 657.8525 | 129.0796
| 82 | RM Huinalá | F.Planta | 64.3 | 64.3 | GWh | 0.41 | 384.7099
| 83 | RM Ixtaczoquitlán | MW | 85 | 85 | GWh | 4.1965 | 12.0685
| 84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) | F.Planta | 68.51-62.02 | 68.51-62.03 | GWh | 1030.212 | 1391.5043
| 87 | RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo) | F.Planta | 82-84 | 82-84 | GWh | 755.3285 | 607.6195
| 90 | RM CT Puerto Libertad | F.Planta | 66 | 66 | GWh | 203.3935 | 53.9977
| 91 | RM Punta Prieta | F.Planta | 61.31-66.42 | 61.31-66.42 | GWh | 323.6008 | 416.2895
| 92 | RM Salamanca | F.Planta | 78.50-70.36 | 78.50-70.36 | GWh | 777.9945 | 460.4662
| 93 | RM Tuxpango | MW | 36 | 36 | GWh | 173.5581 | 171.3937
| 94 | RM CT Valle de México | F.Planta | 79.5 | 79.5 | GWh | 108.7701 | 413.0062
| 95 | SE Norte | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
| 98 | SE 705 Capacitores | MVAR | 158 | 158 | MVAR | 158 | 158
| 99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte | MVAR | 1190 | 1190 | MVAR | 1190 | 1190
| 100 | SLT 701 Occidente-Centro | MVA | 240 | 240 | MVA | 240 | 240
| 100 |  | KM-C | 220 | 220 | KM-C | 220 | 220
| 100 |  | MVAR | 9.8 | 9.8 | MVAR | 9.8 | 9.8
| 101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | MVA | 110 | 110 | MVA | 110 | 110
| 101 |  | KM-C | 88 | 88 | KM-C | 88 | 88
| 102 | SLT 703 Noreste-Norte | MVA | 110 | 110 | MVA | 110 | 110
| 102 |  | KM-C | 124 | 124 | KM-C | 124 | 124
| 103 | SLT 704 Baja California Noreste | MVA | 80 | 80 | MVA | 80 | 80
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | KM-C | 609.6 | 609.6 | KM-C | 609.6 | 609.6
| 104 |  | MVA | 1293.3 | 1293.3 | MVA | 1293.3 | 1293.3
| 104 |  | MVAR | 18 | 18 | MVAR | 18 | 18
| 105 | SLT 709 Sistemas Sur | MVA | 2115 | 2115 | MVA | 2115 | 2115
| 105 |  | KM-C | 353 | 353 | KM-C | 353 | 353
| 106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | MW | 65.3 | 65.3 | GWh | 1191.4151 | 1121.5437
| 107 | CCI Baja California Sur II | MW | 42.79 | 42.79 | GWh | 228.1245 | 219.5682
| 108 | LT 807 Durango I | KM-C | 248 | 248 | KM-C | 248 | 248
| 108 |  | MVAR | 33.3 | 33.3 | MVAR | 33.3 | 33.3
| 110 | RM CCC Tula | F.Planta | 81.62,87.88 | 81.62,87.88 | GWh | 0 | 0
| 111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | F.Planta | 75 | 75 | GWh | 235.38 | 230.5887
| 112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 | F.Planta | 80.31,74.41 | 80.31,74.41 | GWh | 2540.734 | 726.7108
| 113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | F.Planta | 71 | 71 | GWh | 381.6719 | 83.8582
| 114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | F.Planta | 81.15 | 81.15 | GWh | 1244.854 | 1372.4896
| 117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3,4,5 y 6 | F.Planta | 86.7,82.2, 85.8 | 86.7,82.2,85.8,86.6 | GWh | 1883.6125 | 2780.2953
| 118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | F.Planta | 76.11-77.16 | 76.11-77.16 | GWh | 1021.1678 | 1557.1751
| 122 | SE 811 Noroeste | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
| 122 |  | KM-C | 8 | 8 | KM-C | 8 | 8
| 122 |  | MVAR | 7.2 | 7.2 | MVAR | 7.2 | 7.2
| 123 | SE 812 Golfo Norte | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
| 123 |  | KM-C | 3.7 | 3.7 | KM-C | 3.7 | 3.7
| 123 |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 124 | SE 813 División Bajío | MVA | 270 | 270 | MVA | 270 | 270
| 126 | SLT 801 Altiplano | KM-C | 138.9 | 138.9 | KM-C | 138.9 | 138.9
| 126 |  | MVA | 1000 | 1000 | MVA | 1000 | 1000
| 127 | SLT 802 Tamaulipas | MVAR | 85 | 85 | MVAR | 85 | 85
| 127 |  | KM-C | 100 | 100 | KM-C | 100 | 100
| 127 |  | MVA | 1300 | 1300 | MVA | 1300 | 1300
| 128 | SLT 803 Noine | KM-C | 116.2 | 116.2 | KM-C | 116.2 | 116.2
| 128 |  | MVA | 1033.32 | 1033.3 | MVA | 1033.3 | 1033.32
| 130 | SLT 806 Bajío | KM-C | 330.1 | 330.1 | KM-C | 330.1 | 330.1
| 130 |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
| 130 |  | MVAR | 506.7 | 506.7 | MVAR | 506.7 | 506.7
| 132 | C.E La Venta II | MW | 83.5 | 83.5 | GWh | 71.9035 | 83.9493
| 136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta II | KM-C | 17.8 | 17.8 | KM-C | 17.8 | 17.8
| 136 |  | otros | 2 | 2 | otros | 2 | 2
| 138 | SE 911 Noreste | MVA | 80 | 80 | MVA | 80 | 80
| 138 |  | KM-C | 25 | 25 | KM-C | 25 | 25
| 139 | SE 912 División Oriente | MVAR | 143.7 | 143.7 | MVAR | 143.7 | 143.7
| 139 |  | MVA | 20 | 20 | MVA | 20 | 20
| 140 | SE 914 división Centro Sur | KM-C | 5.88 | 5.88 | KM-C | 5.88 | 5.88
| 140 |  | MVA | 30 | 30 | MVA | 30 | 30
| 141 | SE 915 Occidental | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
| 141 |  | KM-C | 10.4 | 10.4 | KM-C | 10.4 | 10.4
| 142 | SLT 901 Pacifico | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 142 |  | KM-C | 110.4 | 110.4 | KM-C | 110.4 | 110.4
| 142 |  | otros | 14 | 14 | otros | 14 | 14
| 143 | SLT 902 Istmo | MVAR | 54 | 54 | MVAR | 54 | 54
| 143 |  | KM-C | 210.8 | 210.8 | KM-C | 210.8 | 210.8
| 143 |  | MVA | 533.32 | 533.32 | MVA | 533.32 | 533.32
| 144 | SLT 903 Cabo Norte | MVAR | 189 | 189 | MVAR | 189 | 189
| 144 |  | MVA | 397 | 397 | MVA | 397 | 397
| 144 |  | KM-C | 192 | 192 | KM-C | 192 | 192
| 146 | CH La Yesca | MW | 750 | 750 | GWh | 806.6879 | 1517.5821
| 147 | CCC Baja California | MW | 271.99 | 271.99 | GWh | 1439.1328 | 1578.9597
| 148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | KM-C | 1880 | 1880 | KM-C | 1880 | 1880
| 149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | KM-C | 1954.3 | 1954.3 | KM-C | 1954.3 | 1954.3
| 150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | KM-C | 2664.04 | 2664.04 | KM-C | 2664.04 | 2664.04
| 151 | SE 1006 Central - Sur | KM-C | 13.86 | 13.86 | KM-C | 13.86 | 13.86
| 151 |  | MVA | 70 | 70 | MVA | 70 | 70
| 152 | SE 1005 Noroeste | MVA | 140 | 140 | MVA | 140 | 140
| 152 |  | KM-C | 63.9 | 63.9 | KM-C | 63.9 | 63.9
| 156 | RM Infiernillo | F.Planta | 35.7-35.7- 35.7-5.7 | 35.7-35.7- 35.7-5.7 | GWh | 2875.0456 | 3493.291
| 157 | RM CT Francisco Pérez Rios Unidades 1 y 2 | F.Planta | 81.12.82.38 | 81.12.82.38 | GWh | 2193.7038 | 1272.0653
| 158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | F.Planta | 65.8 | 65.78 | GWh | 265.6658 | 253.6914
| 159 | RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | F.Planta | 60.29 | 60.29 | GWh | 858.7091 | 1870.7596
| 160 | RM CCC Samalayuca II | F.Planta | 84.08-81.61-65.75 | 84.08-81.61-65.75 | GWh | 1740.6928 | 1094.6714
| 161 | RM CCC El Sauz | F.Planta | 79.57.85.35 | 79.57.85.35 | GWh | 1215.8561 | 1688.6191
| 162 | RM CC Huinalá II | F.Planta | 69.97,68.07 | 69.97,68.07 | GWh | 248.3007 | 128.5907
| 163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | MVAR | 390 | 390 | MVAR | 390 | 390
| 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas del Occidente | KM-C | 29 | 29 | KM-C | 29 | 29
| 164 |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | otros | 12 | 12 | otros | 12 | 12
| 166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste | MVAR | 1150 | 1150 | MVAR | 1150 | 1150
| 166 |  | KM-C | 102.5 | 102.5 | KM-C | 102.5 | 102.5
| 166 |  | otros | 2 | 2 | otros | 2 | 2
| 167 | CC San Lorenzo conversión de TG a CC | MW | 116.2 | 116.2 | GWh | 1971.777 | 2493.6827
| 168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja Nogales | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
| 168 |  | KM-C | 102 | 102 | KM-C | 102 | 102
| 170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH la Yesca | KM-C | 220.1 | 220.1 | KM-C | 220.1 | 220.1
| 170 |  | MVAR | 116.9 | 116.9 | MVAR | 116.9 | 116.9
| 176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | KM-C | 165 | 165 | KM-C | 165 | 165
| 176 |  | Alimentadores | 9 | 9 | Alimentadores | 9 | 9
| 177 | LT Red de transmisión asociada a la CE a La Venta III | KM-C | 17.8 | 17.8 | KM-C | 17.8 | 17.8
| 177 |  | otros | 2 | 2 | otros | 2 | 2
| 181 | RM CN Laguna Verde | MW | 135.36 | 135.36 | GWh | 10620.4348 | 11923.0921
| 182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | F.Planta | 62.01,56.98 | 62.01,56.98 | GWh | 535.1463 | 186.8233
| 183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | F.Planta | 65.68 | 65.68 | GWh | 160.7085 | 165.5603
| 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | MVA | 1 | 1 | MVA | 1 | 1
| 185 |  | MVAR | 604.1 | 604.1 | MVAR | 604.1 | 604.1
| 189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | KM-C | 12.7 | 12.7 | KM-C | 12.7 | 12.7
| 189 |  | MVA | 133.32 | 133.32 | MVA | 133.32 | 133.32
| 190 | SE 1120 Noroeste | KM-C | 48.61 | 48.61 | KM-C | 48.61 | 48.61
| 190 |  | MVA | 240 | 240 | MVA | 240 | 240
| 190 |  | MVAR | 14.4 | 14.4 | MVAR | 14.4 | 14.4
| 191 | SE 1121 Baja California | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
| 191 |  | KM-C | 3.5 | 3.5 | KM-C | 3.5 | 3.5
| 191 |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 192 | SE 1122 Golfo Norte | MVA | 210 | 210 | MVA | 210 | 210
| 192 |  | MVAR | 12.6 | 12.6 | MVAR | 12.6 | 12.6
| 192 |  | KM-C | 77.5 | 77.5 | KM-C | 77.5 | 77.5
| 193 | SE 1123 Norte | MVA | 30 | 30 | MVA | 30 | 30
| 193 |  | KM-C | 4 | 4 | KM-C | 4 | 4
| 193 |  | MVAR | 1.8 | 1.8 | MVAR | 1.8 | 1.8
| 194 | SE 1124 Bajío Centro | KM-C | 76 | 76 | KM-C | 76 | 76
| 194 |  | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
| 194 |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 195 | SE 1125 Distribución | KM-C | 347 | 347 | KM-C | 347 | 347
| 195 |  | MVA | 79 | 79 | MVA | 79 | 79
| 195 |  | MVAR | 4.8 | 4.8 | MVAR | 4.8 | 4.8
| 197 | SE 1127 Sureste | KM-C | 6.3 | 6.3 | KM-C | 6.3 | 6.3
| 197 |  | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
| 197 |  | MVAR | 3 | 3 | MVAR | 3 | 3
| 198 | SE 1128 Centro Sur | KM-C | 22.15 | 22.15 | KM-C | 22.15 | 22.15
| 198 |  | MVA | 80 | 80 | MVA | 80 | 80
| 198 |  | MVAR | 4.8 | 4.8 | MVAR | 4.8 | 4.8
| 199 | SE 1129 Compensación redes | MVAR | 200.1 | 200.1 | MVAR | 200.1 | 200.1
| 199 |  | MVA | 8.41 | 8.41 | MVA | 8.41 | 8.41
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental | KM-C | 187.5 | 187.5 | KM-C | 187.5 | 187.5
| 200 |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
| 200 |  | MVAR | 15 | 15 | MVAR | 15 | 15
| 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | MVAR | 1 | 1 | MVAR | 1 | 1
| 201 |  | KM-C | 26.5 | 26.5 | KM-C | 26.5 | 26.5
| 201 |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
| 202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | KM-C | 211.6 | 211.6 | KM-C | 211.6 | 211.6
| 202 |  | MVA | 1300 | 1300 | MVA | 1300 | 1300
| 203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | MVA | 133.3 | 133.3 | MVA | 133.3 | 133.3
| 203 |  | KM-C | 258.1 | 258.1 | KM-C | 258.1 | 258.1
| 203 |  | otros | 11 | 11 | otros | 11 | 11
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | KM-C | 175.98 | 175.98 | KM-C | 175.98 | 175.98
| 204 |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
| 204 |  | MVAR | 60 | 60 | MVAR | 60 | 60
| 205 | SUV Suministro de 970 T/H a la Central de Cerro Prieto | Ton/hr | 970 | 970 | Ton/hr | 970 | 970
GWh
| 206 | SE 1206 Conversión a 400 kv de la LT Mazatlán II - La Higuera | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
| 206 |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
| 206 |  | KM-C | 2.6 | 2.6 | KM-C | 2.6 | 2.6
| 207 | SE 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | MVAR | 206.7 | 206.7 | MVAR | 206.7 | 206.7
| 207 |  | MVA | 25 | 25 | MVA | 25 | 25
| 208 | SE 1205 Compensación Oriental-Peninsular | MVAR | 195 | 195 | MVAR | 195 | 195
| 210 | SLT 1204 conversión a 400 KV del Área Peninsular | KM-C | 239.9 | 239.9 | KM-C | 239.9 | 239.9
| 210 |  | MVA | 1175 | 1175 | MVA | 1175 | 1175
| 210 |  | MVAR | 1008.31 | 1008.3 | MVAR | 1008.3 | 1008.31
| 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental -Sureste | KM-C | 238.7 | 238.7 | KM-C | 238.7 | 238.7
| 211 |  | MVA | 1205 | 1205 | MVA | 1205 | 1205
| 211 |  | MVAR | 24.9 | 24.9 | MVAR | 24.9 | 24.9
| 212 | SLT 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | KM-C | 56.6 | 56.6 | KM-C | 56.6 | 56.6
| 212 |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
| 213 | SE 1211 NORESTE-CENTRAL | Km-C | 192.14 | 203.7 | Km-C | 203.7 | 192.14
| 213 |  | MVA | 200 | 230 | MVA | 230 | 200
| 213 |  | MVAR | 12.6 | 14.4 | MVAR | 14.4 | 12.6
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación Baja California | KM-C | 46 | 46 | KM-C | 46 | 46
| 215 |  | MVA | 130 | 130 | MVA | 130 | 130
| 215 |  | MVAR | 206.6 | 206.6 | MVAR | 206.6 | 206.6
| 216 | RM CCC Poza Rica | Otros | 89.2 | 89.2 | Otros | 89.2 | 89.2
| 216 |  | MW | 26.7 | 26.7 | GWh | 731.8939 | 933.0727
| 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | F.Planta | 89.9 | 89.9 | GWh | 830.9553 | 956.326
| 218 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | KM-C | 424.8 | 424.8 | KM-C | 424.8 | 424.8
| 218 |  | MVA | 2125 | 2125 | MVA | 2125 | 2125
| 218 |  | MVAR | 675 | 675 | MVAR | 675 | 675
| 219 | SLT Red de transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | KM-C | 17 | 17 | KM-C | 17 | 17
| 222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | MW | 1413.4 | 1413.4 | GWh | 2341.6336 | 1981.2087
| 223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | KM-C | 8.2 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 8.2
| 223 |  | MVA | 9.4 | 9.4 | MVA | 9.4 | 9.4
| 223 |  | Alimentadores | 5 | 5 | Alimentadores | 5 | 5
| 225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro II | KM-C | 5.65 | 5.65 | KM-C | 5.65 | 5.65
| 225 |  | MVAR | 2.4 | 2.4 | MVAR | 2.4 | 2.4
| 225 |  | Alimentadores | 1 | 1 | Alimentadores | 1 | 1
| 226 | CCI Guerrero Negro III | MW | 11.04 | 11.04 | GWh | 76.3935 | 35.4716
| 227 | CG Los Humeros II | MW | 50 | 50 | GWh | 335.804 | 290.1191
| 228 | LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | KM-C | 41.76 | 41.76 | KM-C | 41.76 | 41.76
| 228 |  | Alimentadores | 10 | 10 | Alimentadores | 10 | 10
| 229 | CT TG Baja California II | MW | 134.64 | 134.64 | GWh | 275.772 | 87.063
| 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | KM-C | 48 | 48 | KM-C | 48 | 48
| 231 |  | MVA | 1 | 1 | MVA | 1 | 1
| 231 |  | MVAR | 15 | 15 | MVAR | 15 | 15
| 233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja -Noroeste | KM-C | 127 | 127 | KM-C | 127 | 127
| 233 |  | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
| 233 |  | MVAR | 3 | 3 | MVAR | 3 | 3
| 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Km-C | 25.2 | 25.2 | Km-C | 25.2 | 25.2
| 234 |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 234 |  | MVAR | 75 | 75 | MVAR | 75 | 75
| 235 | CCI Baja California Sur IV | MW | 42.31 | 42.31 | GWh | 248.8601 | 171.6035
| 236 | CCI Baja California Sur III | MW | 42.31 | 42.31 | GWh | 226.6643 | 207.8159
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión asociada al CC Baja California III | Km-C | 26 | 26 | Km-C | 26 | 26
| 237 |  | Alimentadores | 4 | 4 | Alimentadores | 4 | 4
| 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | KM-C | 13.06 | 11 | KM-C | 11 | 13.06
| 242 |  | MVA | 140 | 160 | MVA | 160 | 140
| 242 |  | MVAR | 8.4 | 23.4 | MVAR | 23.4 | 8.4
| 243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | KM-C | 246.74 | 246.74 | KM-C | 246.74 | 246.74
| 243 |  | MVA | 150 | 150 | MVA | 150 | 150
| 243 |  | MVAR | 9 | 9 | MVAR | 9 | 9
| 244 | SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE | KM-C | 193.6 | 193.6 | KM-C | 193.6 | 193.6
| 244 |  | MVA | 210 | 210 | MVA | 210 | 210
| 244 |  | MVAR | 50.1 | 50.1 | MVAR | 50.1 | 50.1
| 247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | KM-C | 48.6 | 48.6 | KM-C | 48.6 | 48.6
| 247 |  | MVA | 325 | 325 | MVA | 325 | 325
| 248 | SLT 1401 SE's y LT´s de las Áreas Baja California y Noroeste | KM-C | 184.44 | 184.44 | KM-C | 184.44 | 184.44
| 248 |  | MVA | 605 | 605 | MVA | 605 | 605
| 248 |  | MVAR | 58.8 | 58.8 | MVAR | 58.8 | 58.8
| 250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán-Los Mochis | KM-C | 127.2 | 127.2 | KM-C | 127.2 | 127.2
| 250 |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 250 |  | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
| 251 | SE 1421 DISTRIBUCION SUR | KM-C | 17.09 | 17.09 | KM-C | 17.09 | 17.09
| 251 |  | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
| 251 |  | MVAR | 7.2 | 7.2 | MVAR | 7.2 | 7.2
| 252 | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | MVAR | 352.5 | 352.5 | MVAR | 352.5 | 352.5
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCION NORTE | KM-C | 19 | 19 | KM-C | 19 | 19
| 253 |  | MVA | 342.9 | 342.9 | MVA | 342.9 | 342.9
| 253 |  | MVAR | 20.4 | 20.4 | MVAR | 20.4 | 20.4
| 259 | SE 1521 DISTRIBUCION SUR | KM-C | 13.28 | 47.1 | KM-C | 47.1 | 13.28
| 259 |  | MVA | 200 | 285.08 | MVA | 285.08 | 200
| 259 |  | MVAR | 12 | 15 | MVAR | 15 | 12
| 260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | KM-C | 6.4 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 6.4
| 260 |  | MVA | 61.03 | 221.3 | MVA | 221.3 | 61.03
| 260 |  | MVAR | 3.6 | 13.2 | MVAR | 13.2 | 3.6
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | MW | 373.14 | 373.14 | GWh | 2775.8416 | 3308.959
| 262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | KM-C | 159.8 | 159.8 | KM-C | 159.8 | 159.8
| 262 |  | MVA | 133 | 133 | MVA | 133 | 133
| 262 |  | MVAR | 33 | 33 | MVAR | 33 | 33
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | KM-C | 11.1 | 11.1 | KM-C | 11.1 | 11.1
| 267 |  | MVA | 133.32 | 133.33 | MVA | 133.33 | 133.32
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | KM-C | 42.2 | 42.2 | KM-C | 42.2 | 42.2
| 273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | KM-C | 45 | 86.14 | KM-C | 86.1 | 45
| 273 |  | MVA | 250 | 470 | MVA | 470 | 250
| 273 |  | MVAR | 15 | 24.6 | MVAR | 24.6 | 15
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | MW | 50 | 50 | GWh | 65.8734 | 0
| 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Km-C | 12.9 | 21.1 | Km-C | 21.1 | 12.9
| 283 |  | Alimentadores | 10 | 10 | Alimentadores | 10 | 10
| 286 | CCI Baja California Sur V | MW | 46.89 | 46.89 | GWh | 249.3896 | 225.5237
| 288 | SLT 1722 DISTRIBUCIÓN SUR | Km-C | 11.36 | 11 | Km-C | 11 | 11.36
| 288 |  | MVA | 160 | 160 | MVA | 160 | 160
| 288 |  | MVAR | 9.6 | 9.6 | MVAR | 9.6 | 9.6
| 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Km-C | 19.4 | 19.4 | Km-C | 19.4 | 19.4
| 292 |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 293 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | KM-C | 15 | 15 | KM-C | 15 | 15
| 293 |  | MVA | 1000 | 1000 | MVA | 1000 | 1000
| 293 |  | MVAR | 261.4 | 261.4 | MVAR | 261.4 | 261.4
| 294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | KM-C | 164.2 | 164.2 | KM-C | 164.2 | 164.2
| 294 |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 295 | SLT 1704 Interconexión Sist. Aislados Guerrero Negro Sta. Rosalía | KM-C | 136.9 | 136.9 | KM-C | 136.9 | 136.9
| 295 |  | MVA | 5 | 5 | MVA | 5 | 5
| 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Km-C | 276 | 314.36 | Km-C | 314.36 | 276
| 300 |  | MVA | 0 | 0 | MVA | 0 | 0
| 300 |  | MVAR | 75 | 75 | MVAR | 75 | 75
| 300 |  | Alimentadores | 5 | 5 | Alimentadores | 5 | 5
| 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | KM-C | 1 | 1 | KM-C | 1 | 1
| 305 |  | MVA | 255 | 255 | MVA | 255 | 255
| 305 |  | MVAR | 1.8 | 1.8 | MVAR | 1.8 | 1.8
| 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | KM-C | 144.5 | 144.5 | KM-C | 144.5 | 144.5
| 306 |  | MVA | 600 | 600 | MVA | 600 | 600
| 306 |  | MVAR | 222.5 | 222.5 | MVAR | 222.5 | 222.5
| 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Km-C | 172.4 | 172.4 | Km-C | 172.4 | 172.4
| 307 |  | MVA | 366.6 | 366.6 | MVA | 366.6 | 366.6
| 308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | KM-C | 68.8 | 68.8 | KM-C | 68.8 | 68.8
| 308 |  | MVA | 665 | 665 | MVA | 665 | 665
| 308 |  | MVAR | 87.5 | 87.5 | MVAR | 87.5 | 87.5
| 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Km-C | 10.41 | 23.3 | Km-C | 23.3 | 10.41
| 309 |  | MVA | 360 | 420 | MVA | 420 | 360
| 309 |  | MVAR | 54 | 63 | MVAR | 63 | 54
| 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | F. PLANTA | 71.7 | 68.16 | GWh | 608.967 | 629.5811
| 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Km-C | 118.9 | 118.32 | Km-C | 118.32 | 118.9
| 314 |  | MVA | 1750 | 1750 | MVA | 1750 | 1750
| 314 |  | Alimentadores | 14 | 14 | Alimentadores | 14 | 14
| 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Km-C | 13.9 | 13.9 | Km-C | 13.9 | 13.9
| 316 |  | MVA | 255 | 255 | MVA | 255 | 255
| 316 |  | MVAR | 1.8 | 1.8 | MVAR | 1.8 | 1.8
| 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Km-C | 76.4 | 76.4 | Km-C | 76.4 | 76.4
| 317 |  | MVA | 725 | 725 | MVA | 725 | 725
| 317 |  | MVAR | 682.5 | 682.5 | MVAR | 682.5 | 682.5
| 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | MVA | 525 | 525 | MVA | 525 | 525
| 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Km-C | 32 | 32 | Km-C | 32 | 32
| 319 |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Km-C | 369.3 | 369.3 | Km-C | 369.3 | 369.3
| 320 |  | MVAR | 148 | 148 | MVAR | 148 | 148
| 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Km-C | 1225.15 | 1463 | Km-C | 1463 | 1225.15
| 322 |  | MVA | 298.08 | 361.09 | MVA | 361.09 | 298.08
| 322 |  | Medidores | 972247 | 995227 | Medidores | 995227 | 972247
| 327 | CG Los Azufres III Fase II | MW | 25 | 25 | GWh | 186.9244 | 202.3753
| 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Km-C | 8.12 | 8.12 | Km-C | 8.12 | 8.12
| 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Km-C | 275.8 | 275.8 | Km-C | 275.8 | 275.8
| 336 |  | MVA | 1250 | 1250 | MVA | 1250 | 1250
| 336 |  | Alimentadores | 9 | 0 | Alimentadores | 0 | 9
| 339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Km-C | 2405.79 | 2932.79 | Km-C | 2932.79 | 2405.79
| 339 |  | MVA | 592.15 | 592.7 | MVA | 592.7 | 592.15
| 339 |  | Medidores | 1217855 | 1217855 | Medidores | 1217855 | 1217855
| 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | MVAR | 174 | 174 | MVAR | 174 | 174
| 350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Km-C | 356.3 | 409.1 | Km-C | 409.1 | 356.3
| 350 |  | MVA | 48.4 | 47.6 | MVA | 47.6 | 48.4
| 350 |  | Medidores | 225276 | 229041 | Medidores | 229041 | 225276
|  | SUBTOTAL DE CIERRES TOTALES | MVA | 60030.55 | 60668.65 | MVA | 60668.65 | 60030.55
|  |  | MVAR | 14070.91 | 14118.9 | MVAR | 14118.9 | 14070.91
|  |  | KM-C | 32782.21 | 33744.63 | KM-C | 33744.59 | 32782.21
|  |  | MW | 8543.42 | 8543.42 | GWh | 74143.766 | 74821.4758
Cierres Parciales
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | MW | 394.14 | 394.14 | GWh | 2039.6875 | 2847.5252
| 171 |  | Otros | 14 | 14 | Otros | 14 | 14
| 171 |  | GW | 1 | 1 | GW | 0 | 0
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | KM-C | 374.6 | 374.6 | KM-C | 374.6 | 374.6
| 188 |  | MVA | 1500 | 1500 | MVA | 1500 | 1500
| 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | KM-C | 61.4 | 134 | KM-C | 134 | 61.4
| 209 |  | MVA | 269.4 | 368.8 | MVA | 368.8 | 269.4
| 209 |  | MVAR | 61.2 | 82.2 | MVAR | 82.2 | 61.2
| 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | KM-C | 215.75 | 354.5 | KM-C | 354.5 | 215.75
| 214 |  | MVA | 500 | 580 | MVA | 580 | 500
| 214 |  | MVAR | 33.6 | 43.3 | MVAR | 43.3 | 33.6
| 245 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | KM-C | 112.93 | 105.6 | KM-C | 105.6 | 112.93
| 245 |  | MVA | 193.9 | 216.2 | MVA | 216.2 | 193.9
| 245 |  | MVAR | 74.6 | 75.6 | MVAR | 75.6 | 74.6
| 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | KM-C | 63.4 | 64 | KM-C | 64 | 63.4
| 249 |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
| 249 |  | MVAR | 52.5 | 52.5 | MVAR | 52.5 | 52.5
| 264 | CC Centro | MW | 642.33 | 642.33 | GWh | 2438.6407 | 1508.0618
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Km-C | 35.8 | 80.4 | Km-C | 80.4 | 35.8
| 266 |  | MVA | 0 | 660 | MVA | 660 | 0
| 274 | SE 1620 DISTRIBUCION VALLE DE MEXICO | KM-C | 24.7 | 51.8 | KM-C | 51.8 | 24.7
| 274 |  | MVA | 780 | 1560 | MVA | 1560 | 780
| 274 |  | MVAR | 124.2 | 214.2 | MVAR | 214.2 | 124.2
| 278 | RM CT José López Portillo | F. PLANTA | 20.26-56.78-17.19-2.92 | 92.6-90.9-94.1-93.8 | GWh | 4620.2879 | 2460.389
| 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | KM-C | 86.2 | 178.5 | KM-C | 178.5 | 86.2
| 280 |  | MVA | 90 | 362.5 | MVA | 362.5 | 90
| 280 |  | MVAR | 20.4 | 37.2 | MVAR | 37.2 | 20.4
| 281 | LT RED DE TRANSMISION ASOCIADA AL CC NORESTE | Km-C | 234.8 | 128.1 | Km-C | 128.1 | 234.8
| 281 |  | MVA | 0 | 0 | MVA | 0 | 0
| 281 |  | Alimentadores | 7 | 7 | Alimentadores | 7 | 7
| 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Km-C | 1 | 19.9 | Km-C | 19.9 | 1
| 282 |  | MVA | 120 | 240 | MVA | 240 | 120
| 282 |  | MVAR | 1.8 | 36 | MVAR | 36 | 1.8
| 284 | CG Los Humeros III | MW | 25 | 50 | GWh | 198.7189 | 147.6387
| 296 | CC Empalme I | MW | 770.2 | 770.22 | GWh | 4056.2711 | 3400.993
| 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Km-C | 425.6 | 425.6 | Km-C | 425.6 | 425.6
| 297 |  | Alimentadores | 16 | 16 | Alimentadores | 16 | 16
| 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Km-C | 109.7 | 156 | Km-C | 156 | 109.7
| 310 |  | MVA | 190 | 470 | MVA | 470 | 190
| 310 |  | MVAR | 11.4 | 35.7 | MVAR | 35.7 | 11.4
| 311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | F. PLANTA | 79.16-84.28 | 81.17-80.73 | GWh | 3545.1066 | 3232.9676
| 313 | CC Empalme II | MW | 791.17 | 791.17 | GWh | 2517.9436 | 4588.836
| 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Km-C | 92.3 | 100.1 | Km-C | 100.1 | 92.3
| 321 |  | MVA | 220 | 340 | MVA | 340 | 220
| 321 |  | MVAR | 13.2 | 21.6 | MVAR | 21.6 | 13.2
| 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Km-C | 414.1 | 481 | Km-C | 481 | 414.1
| 337 |  | MVA | 1175 | 1175 | MVA | 1175 | 1175
| 337 |  | MVAR | 101.8 | 118 | MVAR | 118 | 101.8
| 338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Km-C | 159.53 | 586.1 | Km-C | 586.1 | 159.53
| 338 |  | MVA | 110 | 370.1 | MVA | 370.1 | 110
| 338 |  | MVAR | 6.6 | 17.4 | MVAR | 17.4 | 6.6
| 349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Km-C | 0.7 | 180 | Km-C | 180 | 0.7
| 349 |  | MVA | 70 | 390 | MVA | 390 | 70
| 349 |  | MVAR | 4.2 | 45 | MVAR | 45 | 4.2
|  | SUBTOTAL DE CIERRES PARCIALES | MVA | 5518.3 | 8532.6 | MVA | 8532.6 | 5518.3
|  |  | MVAR | 505.5 | 778.7 | MVAR | 778.7 | 505.5
|  |  | KM-C | 2412.51 | 3420.2 | KM-C | 3420.2 | 2412.51
|  |  | MW | 2622.84 | 2647.86 | GWh | 19416.6564 | 18186.4113
Inversión Condicionada
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | Ton/año | 6 X 10^6 | 6x10^6 | Ton/año | 0 | 0
| 2 | CC Altamira II | MW | 495 | 495 | Gwh | 3377.8792 | 3431.1279
| 3 | CC Bajío | MW | 495 | 495 | Gwh | 3780.2 | 3994.6201
| 4 | CC Campeche | MW | 252.4 | 252.4 | Gwh | 17.3 | 430.3659
| 5 | CC Hermosillo | MW | 250 | 228.9 | Gwh | 1176.64 | 1517.652
| 6 | CT Mérida III | MW | 484 | 484 | Gwh | 1899.7 | 2002.3652
| 7 | CC Monterrey III | MW | 449 | 449 | Gwh | 2104.64 | 2033.6836
| 8 | CC Naco-Nogales | MW | 258 | 258 | Gwh | 1769.2 | 1068.3932
| 9 | CC Río Bravo II | MW | 495 | 495 | Gwh | 2691 | 1940.2181
| 10 | CC Mexicali | MW | 489 | 489 | Gwh | 2919.7 | 2546.6558
| 11 | CC Saltillo | MW | 247.5 | 247.5 | Gwh | 809.8 | 787.2495
| 12 | CC Tuxpan II | MW | 495 | 495 | Gwh | 3161.3 | 2509.0196
| 13 | TRN Gasoducto Cd Pemex Valladolid | M3 /día | 10.4X10^6 | 10.4x 10^6 | M3 /día | 0 | 0
| 15 | CC Altamira III y IV | MW | 1036 | 1036 | Gwh | 5362.5 | 5395.5718
| 16 | CC Chihuahua III | MW | 259 | 258.8 | Gwh | 1929.7 | 1993.3143
| 17 | CC La Laguna II | MW | 498 | 498 | Gwh | 2328.3 | 3174.6327
| 18 | CC Rio Bravo III | MW | 495 | 495 | Gwh | 3064.74 | 3142.8861
| 19 | CC Tuxpan III y IV | MW | 983 | 983 | Gwh | 5282.54 | 6897.8692
| 20 | CC Altamira V | MW | 1121 | 1121 | Gwh | 4759 | 6348.8161
| 21 | CC Tamazunchale | MW | 1135 | 1135 | Gwh | 6479.54 | 4641.7175
| 24 | CC Río Bravo IV | MW | 500 | 500 | Gwh | 3078.24 | 3310.3556
| 25 | CC Tuxpan V | MW | 495 | 495 | Gwh | 2755.14 | 3841.8796
| 26 | CC Valladolid III | MW | 525 | 525 | Gwh | 3627.44 | 3668.5926
| 28 | CCC Norte II | MW | 433 | 433 | Gwh | 3374.9346 | 3050.947
| 29 | CCC Norte | MW | 450 | 450 | Gwh | 3594.9799 | 3548.4014
| 31 | CE La Venta III | MW | 102.9 | 102.85 | Gwh | 232.2129 | 231.7574
| 33 | CE Oaxaca I | MW | 102 | 102 | Gwh | 273.4121 | 258.5179
| 34 | CE Oaxaca II y Oaxaca III y Oaxaca IV | MW | 306 | 306 | Gwh | 829.3144 | 1069.6109
| 36 | CC Baja California III | MW | 294 | 255.68 | Gwh | 1603.14 | 1477.8828
| 38 | CC Norte III (Juárez) | MW | 906.706 | 788.44 | Gwh | 7082 | 6037.9578
| 42 | CC Noroeste | MW | 857.18 | 777.98 | Gwh | 6093 | 5888.8082
| 43 | CC Noreste | MW | 887.4 | 857.18 | Gwh | 5878.4 | 5714.7955
|  | Cierres Totales | MW | 15796.086 | 15508.73 |  | 91335.893 | 91955.6655
| 40 | CE Sureste I | MW | 102 | 304.2 | Gwh | 273.3583 | 304.4398
|  | Cierres Parciales | MW | 102 | 304.2 | Gwh | 273.3583 | 304.4398
|  | SUBTOTAL DE INVERSIÓN CONDICIONADA | MW | 15898.086 | 15812.93 | Gwh | 91609.2513 | 92260.1052
|  | GRAN TOTAL | MVA | 65548.85 | 69201.25 | MVA | 69201.25 | 65548.85
|  |  | MVAR | 14576.41 | 14897.6 | MVAR | 14897.6 | 14576.41
|  |  | KM-c | 35194.72 | 37164.83 | KM-c | 37164.79 | 35194.72
|  |  | MW | 27064.346 | 27004.21 | Gwh | 185169.6738 | 185267.9923
1/ Corresponde a la capacidad máxima observada que ha alcanzado el proyecto durante la operación.
2/ Corresponde a la capacidad máxima programada durante la vida útil del proyecto.
3/ Programada para el año que se reporta, para el caso de los proyectos de Generación (Gwh).
4/ Alcanzada en el año que se reporta.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.