## Hoja1
CUENTA PÚBLICA 2022
METAS O CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE
INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN OPERACIÓN
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
|  |  | Unidad de Medida | Alcanzada al Cierre 1/ | Programada 2/ | Metas Anuales
| No. | Nombre del Proyecto |  |  |  | Unidad de Medida | Programada 3/ | Alcanzada 4/
|  | Inversión Directa |  |  |  |  | #VALUE!
Cierrres totales
Generación
| 1 | CG Cerro Prieto IV | MW | 100 | 100 | Gwh | 434.3792 | 477.1056
| 2 | CC Chihuahua | MW | 423 | 423 | Gwh | 1702.3917 | 2349.9956
| 3 | CCI Guerrero Negro II | MW | 9.98 | 9.98 | Gwh | 21.3348 | 33.9875
| 4 | CC Monterrey II | MW | 437 | 437 | Gwh | 861.32 | 1393.951
| 5 | CD Puerto San Carlos II | MW | 39.4 | 39.4 | Gwh | 188.1007 | 268.1587
| 6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) | MW | 496 | 496 | Gwh | 2085.6438 | 1962.2067
| 7 | CT Samalayuca II | MW | 505.8 | 505.8 | Gwh | 604.3158 | 2454.1005
| 25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico | MW | 100 | 100 | Gwh | 1638.2356 | 1632.3297
| 26 | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | MW | 930 | 930 | Gwh | 1691.3632 | 1783.6436
| 38 | CC El Sauz Conversión de TG a CC | MW | 137 | 137 | Gwh | 3037.7554 | 3545.2555
| 48 | CCI Baja California Sur I | MW | 41.31 | 41.31 | Gwh | 0 | 0
| 60 | SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | Ton/hr | 2000 | 2000 | Gwh | 0 | 0
|  |  | MW | 1 | 1 | Gwh | 0 | 0
| 61 | CC Hermosillo Conversión de Tg a CC | MW | 88 | 88 | Gwh | 0 | 0
| 62 | CCC Pacífico | MW | 678.36 | 678.36 | Gwh | 5965.7878 | 10485.3876
|  |  | Otros | 1.3 | 1.3 | Gwh | 0 | 0
| 63 | CH El Cajón | MW | 750 | 750 | Gwh | 852.324 | 1273.3342
| 71 | PRR Presa Reguladora Amata | GWh | 36.8 | 36.8 | Gwh | 0 | 0
| 72 | RM Adolfo López Mateos | F.Planta | 77.40-77.40 | 77.40-77.40 | Gwh | 782.951 | 639.7428
| 73 | RM Altamira | F.Planta | 73.49.79.92 | 73.49.79.92 | Gwh | 0 | 0
| 74 | RM Botello | MW | 5 | 5 | Gwh | 70.6167 | 66.9698
| 75 | RM Carbón II | F.Planta | 74.9-81.3 | 74.9-81.3 | Gwh | 1251.8094 | 753.4359
| 76 | RM Carlos Rodriguez Rivero | F.Planta | 56.43-67.75 | 56.43-67.75 | Gwh | 0 | 0
| 77 | RM Dos Bocas | F.Planta | 75.29 | 75.29 | Gwh | 889.6501 | 1134.5447
| 78 | RM Emilio Portes Gil | F.Planta | 73.1 | 73.1 | Gwh | 16.188 | 1.2061
| 79 | RM Francisco Pérez Ríos | F.Planta | 82.53-82.63 | 82.53-82.63 | Gwh | 2235.3568 | 1070.8335
| 80 | RM Gómez Palacio | F.Planta | 67.45 | 67.45 | Gwh | 460.8046 | 36.0951
| 82 | RM Huinalá | F.Planta | 64.3 | 64.3 | Gwh | 100 | 88.7185
| 83 | RM Ixtaczoquitlán | MW | 85 | 85 | Gwh | 4.3985 | 12.0915
| 84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán ll) | F.Planta | 68.51-62.03 | 68.51-62.02 | Gwh | 334.1176 | 1173.4982
| 87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | F.Planta | 82-84 | 82-84 | Gwh | 753.2037 | 1178.7283
| 90 | RM CT Puerto Libertad | F.Planta | 66 | 66 | Gwh | 153.619 | 162.394
| 91 | RM Punta Prieta | F.Planta | 61.31-66.42 | 61.31-66.42 | Gwh | 66.6408 | 327.6379
| 92 | RM Salamanca | F.Planta | 78.50-70.36 | 78.50-70.36 | Gwh | 10.2434 | 378.1033
| 93 | RM Tuxpango | MW | 36 | 36 | Gwh | 161.1156 | 170.7653
| 94 | RM CT Valle de México | F.Planta | 79.5 | 79.5 | Gwh | 1.4604 | 51.9835
| 106 | CC Conversión El Encino de TG a CC | MW | 65.3 | 65.3 | Gwh | 829.2408 | 1173.9975
| 107 | CCI Baja California Sur II | MW | 42.79 | 42.79 | Gwh | 194.5018 | 189.0182
| 110 | RM CCC Tula | F.Planta | 81.62,87.88 | 81.62,87.88 | Gwh | 0 | 0
| 111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) | F.Planta | 75 | 75 | Gwh | 208.3519 | 202.0528
| 112 | RM CT Carbón ll Unidades 2 y 4 | F.Planta | 80.31,74.41 | 80.31,74.41 | Gwh | 1148.1906 | 974.6724
| 113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | F.Planta | 71 | 71 | Gwh | 43.812 | 273.8893
| 114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | F.Planta | 81.15 | 81.15 | Gwh | 1161.0227 | 1049.9103
* | 117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3,4,5 y 6 | F.Planta | 86.7,82.2,85.8,86.6 | 86.7,82.2, 85.8 | Gwh | 1636.4265 | 2025.9629
| 118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | F.Planta | 76.11-77.16 | 76.11-77.16 | Gwh | 1931.3125 | 2730.5117
| 132 | CE La Venta ll | MW | 83.5 | 83.5 | Gwh | 68.9029 | 69.3405
| 146 | CH La Yesca | MW | 750 | 750 | Gwh | 795.2365 | 1129.4005
| 147 | CCC Baja California | MW | 271.99 | 271.99 | Gwh | 1511.1417 | 1666.1834
| 156 | RM Infiernillo | F.Planta | 35.7-35.7- 35.7-5.7 | 35.7-35.7- 35.7-5.7 | Gwh | 2113.3588 | 2165.7219
| 157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | F.Planta | 81.12.82.38 | 81.12.82.38 | Gwh | 2066.8394 | 1201.1097
| 158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 | F.Planta | 65.78 | 65.8 | Gwh | 113.8171 | 201.1228
| 159 | RM CT Valle de México unidades 5,6 y 7 | F.Planta | 60.29 | 60.29 | Gwh | 1200.469 | 1632.5032
| 160 | RM CCC Samalayuca II | F.Planta | 84.08-81.61-65.75 | 84.08-81.61-65.75 | Gwh | 604.3158 | 2454.1005
| 161 | RM CCC El Sauz | F.Planta | 79.57.85.35 | 79.57.85.35 | Gwh | 1670.4784 | 1641.3961
| 162 | RM CCC Huinalá | F.Planta | 69.97,68.07 | 69.97,68.07 | Gwh | 150.87 | 275.1771
| 167 | CC San Lorenzo conversión de TG a CC | MW | 116.2 | 116.2 | Gwh | 1788.8228 | 2600.0082
| 181 | RM CN Laguna Verde | MW | 135.36 | 135.36 | Gwh | 1685.5014 | 1580.9195
| 182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | F.Planta | 62.01,56.98 | 62.01,56.98 | Gwh | 216.9889 | 364.9656
| 183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 | F.Planta | 65.68 | 65.68 | Gwh | 170.9823 | 215.6823
| 205 | SUV Suministro de 970 t/h a las Centrales de Cerro Prieto | Ton/hr | 970 | 970 | Gwh | 0 | 0
| 216 | RM CCC Poza Rica | Otros | 89.2 | 89.2 | Gwh | 869.2261 | 835.1212
|  |  | MW | 26.7 | 26.7 | Gwh | 0 | 0
| 217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | F.Planta | 89.9 | 89.9 | Gwh | 173.4851 | 360.47
| 222 | CC CC Repotenciacion CT Manzanillo I U-1 y 2 | MW | 1413.4 | 1413.4 | Gwh | 9410.6005 | 3997.6825
| 226 | CCI CI Guerrero Negro III | MW | 11.04 | 11.04 | Gwh | 49.2551 | 38.2301
| 227 | CG Los Humeros II | MW | 50 | 50 | Gwh | 214.3808 | 241.7055
| 229 | CT TG Baja California II | MW | 134.64 | 134.64 | Gwh | 347.8775 | 84.156
| 235 | CCI Baja California Sur IV | MW | 42.31 | 42.31 | Gwh | 196.7324 | 157.3169
| 236 | CCI Baja California Sur III | MW | 42.31 | 42.31 | Gwh | 203.377 | 154.4655
| 261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | MW | 373.14 | 373.14 | Gwh | 943.3327 | 1100.9428
| 275 | CG Los Azufres III (Fase I) | MW | 50 | 50 | Gwh | 368.3313 | 357.7964
| 286 | CCI Baja California Sur V | MW | 46.89 | 46.89 | Gwh | 197.6806 | 23.9451
| 312 | RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | F. PLANTA | 68.16 | 71.7 | Gwh | 554.2547 | 747.9257
| 327 | CG Los Azufres III Fase II | MW | 25 | 25 | Gwh | 207.5041 | 216.2026
Distribución
| 9 | LT 211 Cable Submarino | KM-C | 83.2 | 83.2 | KM-C | 83.2 | 83.2
| 12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | MVA | 2015 | 2015 | MVA | 2015 | 2015
| 17 | LT 301 Centro | KM-C | 541.5 | 541.5 | KM-C | 541.5 | 541.5
| 32 | SE 401 Occidental - Central | MVA | 560 | 560 | MVA | 560 | 560
| 33 | SE 402 Oriental - Peninsular | MVA | 667 | 667 | MVA | 667 | 667
| 34 | SE 403 Noreste | MVA | 680 | 680 | MVA | 680 | 680
| 35 | SE 404 Noroeste - Norte | MVA | 531.9 | 531.9 | MVA | 531.9 | 531.9
| 36 | SE 405 Compensación Alta Tensión | MVAR | 340.8 | 340.8 | MVAR | 340.8 | 340.8
| 45 | SE 413 Noroeste Occidental | MVA | 1100 | 1100 | MVA | 1100 | 1100
|  |  | KM-C | 58.3 | 58.3 | KM-C | 58.3 | 58.3
| 46 | SE 503 Oriental | MVA | 189 | 189 | MVA | 189 | 189
| 47 | SE 504 Norte-Occidental | MVA | 430 | 430 | MVA | 430 | 430
| 51 | LT 612 Subtransmision Norte-Noreste | KM-C | 19.7 | 19.7 | KM-C | 19.7 | 19.7
| 52 | LT 613 Subtransmision Occidental | KM-C | 159 | 159 | KM-C | 159 | 159
| 53 | LT 614 Subtransmision Oriental | KM-C | 37.2 | 37.2 | KM-C | 37.2 | 37.2
| 64 | LT Líneas Centro | MVA | 40 | 40 | MVA | 40 | 40
|  |  | KM-C | 16.9 | 16.9 | KM-C | 16.9 | 16.9
|  |  | MVAR | 2.4 | 2.4 | MVAR | 2.4 | 2.4
| 95 | SE Norte | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
| 98 | SE 705 Capacitores | MVAR | 158 | 158 | MVAR | 158 | 158
| 100 | SLT 701 Occidente-Centro | MVA | 240 | 240 | MVA | 240 | 240
|  |  | KM-C | 220 | 220 | KM-C | 220 | 220
|  |  | MVAR | 9.8 | 9.8 | MVAR | 9.8 | 9.8
| 101 | SLT 702 Sureste-Peninsular | MVA | 110 | 110 | MVA | 110 | 110
|  |  | KM-C | 88 | 88 | KM-C | 88 | 88
| 102 | SLT 703 Noreste-Norte | MVA | 110 | 110 | MVA | 110 | 110
|  |  | KM-C | 124 | 124 | KM-C | 124 | 124
| 103 | SLT 704 Baja California Noreste | MVA | 80 | 80 | MVA | 80 | 80
| 104 | SLT 706 Sistemas Norte | KM-C | 609.6 | 609.6 | KM-C | 609.6 | 609.6
|  |  | MVA | 1293.3 | 1293.3 | MVA | 1293.3 | 1293.3
|  |  | MVAR | 18 | 18 | MVAR | 18 | 18
| 105 | SLT 709 Sistemas Sur | MVA | 2115 | 2115 | MVA | 2115 | 2115
|  |  | KM-C | 353 | 353 | KM-C | 353 | 353
| 122 | SE 811 Noroeste | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
|  |  | KM-C | 8 | 8 | KM-C | 8 | 8
|  |  | MVAR | 7.2 | 7.2 | MVAR | 7.2 | 7.2
| 123 | SE 812 Golfo Norte | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  | KM-C | 3.7 | 3.7 | KM-C | 3.7 | 3.7
|  |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 124 | SE 813 División Bajío | MVA | 270 | 270 | MVA | 270 | 270
| 126 | SLT 801 Altiplano | KM-C | 138.9 | 138.9 | KM-C | 138.9 | 138.9
|  |  | MVA | 1000 | 1000 | MVA | 1000 | 1000
| 128 | SLT 803 Noine | KM-C | 116.2 | 116.2 | KM-C | 116.2 | 116.2
|  |  | MVA | 1033.32 | 1033.3 | MVA | 1033.3 | 1033.32
| 130 | SLT 806 Bajio | KM-C | 330.1 | 330.1 | KM-C | 330.1 | 330.1
|  |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
|  |  | MVAR | 506.7 | 506.7 | MVAR | 506.7 | 506.7
| 138 | SE 911 Noreste | MVA | 80 | 80 | MVA | 80 | 80
|  |  | KM-C | 25 | 25 | KM-C | 25 | 25
| 139 | SE 912 Division Oriente | MVAR | 143.7 | 143.7 | MVAR | 143.7 | 143.7
|  |  | MVA | 20 | 20 | MVA | 20 | 20
|  |  | KM-C | 3.6 | 0 | KM-C | 0 | 3.6
| 140 | SE 914 división Centro Sur | KM-C | 5.88 | 5.88 | KM-C | 5.88 | 5.88
|  |  | MVA | 30 | 30 | MVA | 30 | 30
| 141 | SE 915 Occidental | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
|  |  | KM-C | 10.4 | 10.4 | KM-C | 10.4 | 10.4
| 151 | SE 1006 Central - Sur | KM-C | 13.86 | 13.86 | KM-C | 13.86 | 13.86
|  |  | MVA | 70 | 70 | MVA | 70 | 70
| 152 | SE 1005 Noroeste | MVA | 140 | 140 | MVA | 140 | 140
|  |  | KM-C | 63.9 | 63.9 | KM-C | 63.9 | 63.9
| 163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central | MVAR | 390 | 390 | MVAR | 390 | 390
| 190 | SE 1120 Noroeste | KM-C | 48.61 | 48.61 | KM-C | 48.61 | 48.61
|  |  | MVA | 240 | 240 | MVA | 240 | 240
|  |  | MVAR | 14.4 | 14.4 | MVAR | 14.4 | 14.4
| 191 | SE 1121 Baja California | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  | KM-C | 3.5 | 3.5 | KM-C | 3.5 | 3.5
|  |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 192 | SE 1122 Golfo Norte | MVA | 210 | 210 | MVA | 210 | 210
|  |  | MVAR | 12.6 | 12.6 | MVAR | 12.6 | 12.6
|  |  | KM-C | 77.5 | 77.5 | KM-C | 77.5 | 77.5
| 193 | SE 1123 Norte | MVA | 30 | 30 | MVA | 30 | 30
|  |  | KM-C | 4 | 4 | KM-C | 4 | 4
|  |  | MVAR | 1.8 | 1.8 | MVAR | 1.8 | 1.8
| 194 | SE 1124 Bajío Centro | KM-C | 76 | 76 | KM-C | 76 | 76
|  |  | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  | MVAR | 3.6 | 3.6 | MVAR | 3.6 | 3.6
| 195 | SE 1125 DistrIbución | KM-C | 347 | 347 | KM-C | 347 | 347
|  |  | MVA | 79 | 79 | MVA | 79 | 79
|  |  | MVAR | 4.8 | 4.8 | MVAR | 4.8 | 4.8
| 197 | SE 1127 Sureste | KM-C | 6.3 | 6.3 | KM-C | 6.3 | 6.3
|  |  | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
|  |  | MVAR | 3 | 3 | MVAR | 3 | 3
| 198 | SE 1128 Centro Sur | KM-C | 22.15 | 22.15 | KM-C | 22.15 | 22.15
|  |  | MVA | 80 | 80 | MVA | 80 | 80
|  |  | MVAR | 4.8 | 4.8 | MVAR | 4.8 | 4.8
| 199 | SE 1129 Compensación redes | MVAR | 200.1 | 200.1 | MVAR | 200.1 | 200.1
|  |  | MVA | 8.41 | 8.41 | MVA | 8.41 | 8.41
| 207 | SE 1213 COMPENSACION DE REDES | MVAR | 206.7 | 206.7 | MVAR | 206.7 | 206.7
|  |  | MVA | 25 | 25 | MVA | 25 | 25
| 213 | SE 1211NORESTE-CENTRAL | Km-C | 192.14 | 203.7 | Km-C | 203.7 | 192.14
|  |  | MVA | 200 | 230 | MVA | 230 | 200
|  |  | MVAR | 12.6 | 14.4 | MVAR | 14.4 | 12.6
| 242 | SE 1323 DISTRIBUCION SUR | KM-C | 13.06 | 11 | KM-C | 11 | 13.06
|  |  | MVA | 140 | 160 | MVA | 160 | 140
|  |  | MVAR | 8.4 | 23.4 | MVAR | 23.4 | 8.4
| 243 | SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO | KM-C | 246.74 | 246.74 | KM-C | 246.74 | 246.74
|  |  | MVA | 150 | 150 | MVA | 150 | 150
|  |  | MVAR | 9 | 9 | MVAR | 9 | 9
| 244 | SE 1321DISTRIBUCION NORESTE | KM-C | 193.6 | 193.6 | KM-C | 193.6 | 193.6
|  |  | MVA | 210 | 210 | MVA | 210 | 210
|  |  | MVAR | 50.1 | 50.1 | MVAR | 50.1 | 50.1
| 247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | KM-C | 48.6 | 48.6 | KM-C | 48.6 | 48.6
|  |  | MVA | 325 | 325 | MVA | 325 | 325
| 251 | SE 1421 DISTRIBUCION SUR | KM-C | 17.09 | 17.09 | KM-C | 17.09 | 17.09
|  |  | MVA | 120 | 120 | MVA | 120 | 120
|  |  | MVAR | 7.2 | 7.2 | MVAR | 7.2 | 7.2
| 253 | SE 1420 DISTRIBUCION NORTE | KM-C | 19 | 19 | KM-C | 19 | 19
|  |  | MVA | 342.9 | 342.9 | MVA | 342.9 | 342.9
|  |  | MVAR | 20.4 | 20.4 | MVAR | 20.4 | 20.4
| 259 | SE 1521 DISTRIBUCION SUR | KM-C | 13.28 | 47.1 | KM-C | 47.1 | 13.28
|  |  | MVA | 200 | 285.08 | MVA | 285.08 | 200
|  |  | MVAR | 12 | 15 | MVAR | 15 | 12
| 260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | KM-C | 6.4 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 6.4
|  |  | MVA | 61.03 | 221.3 | MVA | 221.3 | 61.03
|  |  | MVAR | 3.6 | 13.2 | MVAR | 13.2 | 3.6
| 288 | SLT 1722 DISTRIBUCION SUR | Km-C | 11.36 | 11 | Km-C | 11 | 11.36
|  |  | MVA | 160 | 160 | MVA | 160 | 160
|  |  | MVAR | 9.6 | 9.6 | MVAR | 9.6 | 9.6
| 309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Km-C | 10.41 | 23.3 | Km-C | 23.3 | 10.41
|  |  | MVA | 360 | 420 | MVA | 420 | 360
|  |  | MVAR | 54 | 63 | MVAR | 63 | 54
| 322 | SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Km-C | 1225.15 | 1463 | Km-C | 1463 | 1225.15
|  |  | MVA | 298.08 | 361.09 | MVA | 361.09 | 298.08
|  |  | Medidores | 972247 | 995227 | Medidores | 995227 | 972247
| 339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Km-C | 2405.79 | 2932.79 | Km-C | 2932.79 | 2405.79
|  |  | MVA | 592.15 | 592.7 | MVA | 592.7 | 592.15
|  |  | Medidores | 1217855 | 1217855 | Medidores | 1217855 | 1217855
| 348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | MVAR | 100 | 174 | MVAR | 174 | 100
| 273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | KM-C | 51.11 | 86.14 | KM-C | 86.14 | 51.11
|  |  | MVA | 270 | 470 | MVA | 470 | 270
|  |  | MVAR | 16.2 | 24.6 | MVAR | 24.6 | 16.2
| 350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Km-C | 356.29 | 409.1 | Km-C | 409.1 | 356.29
|  |  | MVA | 48.36 | 47.6 | MVA | 47.6 | 48.36
|  |  | Medidores | 225276 | 229041 | Medidores | 229041 | 225276
Transmisión
| 10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular | KM-C | 749 | 749 | KM-C | 749 | 749
| 11 | LT 216 y 217 Noroeste | KM-C | 936 | 936 | KM-C | 936 | 936
| 13 | SE 218 Noroeste | MVA | 1327 | 1327 | MVA | 1327 | 1327
| 14 | SE 219 Sureste - Peninsular | MVA | 493 | 493 | MVA | 493 | 493
| 15 | SE 220 Oriental - Centro | MVA | 1376 | 1376 | MVA | 1376 | 1376
| 16 | SE 221 Occidental | MVA | 1785 | 1785 | MVA | 1785 | 1785
| 18 | LT 302 Sureste | KM-C | 475 | 475 | KM-C | 475 | 475
| 19 | LT 303 Ixtapa Pie de la Cuesta | KM-C | 280 | 280 | KM-C | 280 | 280
| 20 | LT 304 Noroeste | KM-C | 329 | 329 | KM-C | 329 | 329
| 21 | SE 305 Centro - Oriente | MVA | 910 | 910 | MVA | 910 | 910
| 22 | SE 306 Sureste | MVA | 1033 | 1033 | MVA | 1033 | 1033
| 23 | SE 307 Noreste | MVA | 866 | 866 | MVA | 866 | 866
| 24 | SE 308 Noroeste | MVA | 1700 | 1700 | MVA | 1700 | 1700
| 27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | KM-C | 471.6 | 471.6 | KM-C | 471.6 | 471.6
|  |  | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
| 28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | KM-C | 1030 | 1030 | KM-C | 1030 | 1030
|  |  | MVAR | 577.3 | 577.3 | MVAR | 577.3 | 577.3
|  |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
| 29 | LT 408 Naco-Nogales-Área Noroeste | KM-C | 200 | 200 | KM-C | 200 | 200
| 30 | LT 411 Sistema Nacional | KM-C | 638.9 | 638.9 | KM-C | 638.9 | 638.9
| 31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | KM-C | 785.4 | 785.4 | KM-C | 785.4 | 785.4
|  |  | MVA | 1020.5 | 1020.5 | MVA | 1020.5 | 1020.5
| 37 | SE 410 Sistema Nacional | MVA | 4252.8 | 4252.8 | MVA | 4252.8 | 4252.8
|  |  | MVAR | 25.2 | 25.2 | MVAR | 25.2 | 25.2
| 39 | LT 414 Norte - Occidental | KM-C | 360 | 360 | KM-C | 360 | 360
|  |  | MVAR | 54 | 54 | MVAR | 54 | 54
| 40 | LT 502 Oriental - Norte | KM-C | 243.4 | 243.4 | KM-C | 243.4 | 243.4
| 41 | LT 506 Saltillo-Cañada | KM-C | 694 | 694 | KM-C | 694 | 694
|  |  | MVAR | 566.7 | 566.7 | MVAR | 566.7 | 566.7
| 42 | LT Red Asociada a la Central Tamazunchale | KM-C | 397.1 | 397.1 | KM-C | 397.1 | 397.1
|  |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
|  |  | MVAR | 233.3 | 233.3 | MVAR | 233.3 | 233.3
| 43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III | KM-C | 251.5 | 251.5 | KM-C | 251.5 | 251.5
|  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 44 | SE 412 Compensación Norte | MVAR | 350 | 350 | MVAR | 350 | 350
| 49 | LT 609 Transmisión Noroeste-Occidental | KM-C | 916 | 916 | KM-C | 916 | 916
|  |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
| 50 | LT 610 Transmisión Noroeste-Norte | KM-C | 996.3 | 996.3 | KM-C | 996.3 | 996.3
|  |  | MVAR | 100.4 | 100.4 | MVAR | 100.4 | 100.4
|  |  | MVA | 100 | 100 | MVA | 100 | 100
| 54 | LT 615 Subtransmision Peninsular Fase I | KM-C | 89.5 | 89.5 | KM-C | 89.5 | 89.5
| 55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | KM-C | 49.6 | 49.6 | KM-C | 49.6 | 49.6
|  |  | MVA | 133.3 | 133.3 | MVA | 133.3 | 133.3
| 57 | LT 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | KM-C | 8.2 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 8.2
|  |  | otros | 11 | 11 | otros | 11 | 11
| 58 | SE 607 Sistema Bajío-Oriental | KM-C | 149.4 | 149.4 | KM-C | 149.4 | 149.4
|  |  | MVA | 1808.2 | 1808.2 | MVA | 1808.2 | 1808.2
| 59 | SE 611Subtransmisión Baja California-Noroeste | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
|  |  | KM-C | 1 | 1 | KM-C | 1 | 1
|  |  | MVAR | 18 | 18 | MVAR | 18 | 18
| 65 | LT Red de Trasmisión Asociada a la CH el Cajón | KM-C | 239 | 239 | KM-C | 239 | 239
|  |  | MVAR | 166.7 | 166.7 | MVAR | 166.7 | 166.7
| 66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V | KM-C | 506.9 | 506.9 | KM-C | 506.9 | 506.9
|  |  | MVAR | 124 | 124 | MVAR | 124 | 124
| 67 | LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | KM-C | 57.8 | 57.8 | KM-C | 57.8 | 57.8
| 68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | KM-C | 74.6 | 74.6 | KM-C | 74.6 | 74.6
|  |  | MVAR | 990.5 | 990.5 | MVAR | 990.5 | 990.5
| 69 | LT 707 Enlace Norte - Sur | KM-C | 443.9 | 443.9 | KM-C | 443.9 | 443.9
|  |  | MVAR | 300 | 300 | MVAR | 300 | 300
| 70 | LT Riviera Maya | KM-C | 370 | 370 | KM-C | 370 | 370
| 99 | SE 708 Compensación Dinámica | MVAR | 1190 | 1190 | MVAR | 1190 | 1190
| 108 | LT 807 Durango I | KM-C | 248 | 248 | KM-C | 248 | 248
|  |  | MVAR | 33.3 | 33.3 | MVAR | 33.3 | 33.3
| 127 | SLT 802 Tamaulipas | MVAR | 85 | 85 | MVAR | 85 | 85
|  |  | KM-C | 100 | 100 | KM-C | 100 | 100
|  |  | MVA | 1300 | 1300 | MVA | 1300 | 1300
| 136 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE Venta II | KM-C | 17.8 | 17.8 | KM-C | 17.8 | 17.8
|  |  | otros | 2 | 2 | otros | 2 | 2
| 142 | SLT 901 Pacifico | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
|  |  | KM-C | 110.4 | 110.4 | KM-C | 110.4 | 110.4
|  |  | otros | 14 | 14 | otros | 14 | 14
| 143 | SLT 902 Istmo | MVAR | 54 | 54 | MVAR | 54 | 54
|  |  | KM-C | 210.8 | 210.8 | KM-C | 210.8 | 210.8
|  |  | MVA | 533.32 | 533.32 | MVA | 533.32 | 533.32
| 144 | SLT 903 Cabo Norte | MVAR | 189 | 189 | MVAR | 189 | 189
|  |  | MVA | 397 | 397 | MVA | 397 | 397
|  |  | KM-C | 192 | 192 | KM-C | 192 | 192
| 148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | KM-C | 1880 | 1880 | KM-C | 1880 | 1880
| 149 | RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro | KM-C | 1954.3 | 1954.3 | KM-C | 1954.3 | 1954.3
| 150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | KM-C | 2664.04 | 2664.04 | KM-C | 2664.04 | 2664.04
| 164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | KM-C | 29 | 29 | KM-C | 29 | 29
|  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 165 | LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | otros | 12 | 12 | otros | 12 | 12
| 166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste-Sureste | MVAR | 1150 | 1150 | MVAR | 1150 | 1150
|  |  | KM-C | 102.5 | 102.5 | KM-C | 102.5 | 102.5
|  |  | otros | 2 | 2 | otros | 2 | 2
| 168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja Nogales | MVA | 60 | 60 | MVA | 60 | 60
|  |  | KM-C | 102 | 102 | KM-C | 102 | 102
| 170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH Yesca | KM-C | 220.1 | 220.1 | KM-C | 220.1 | 220.1
|  |  | MVAR | 116.9 | 116.9 | MVAR | 116.9 | 116.9
| 176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | KM-C | 165 | 165 | KM-C | 165 | 165
|  |  | Alimentadores | 9 | 9 | Alimentadores | 9 | 9
| 177 | LT Red de transmisión asociada a la CE a La Venta III | KM-C | 17.8 | 17.8 | KM-C | 17.8 | 17.8
|  |  | otros | 2 | 2 | otros | 2 | 2
| 185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | MVA | 1 | 1 | MVA | 1 | 1
|  |  | MVAR | 604.1 | 604.1 | MVAR | 604.1 | 604.1
| 189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | KM-C | 12.7 | 12.7 | KM-C | 12.7 | 12.7
|  |  | MVA | 133.32 | 133.32 | MVA | 133.32 | 133.32
| 200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central-Occidental | KM-C | 187.5 | 187.5 | KM-C | 187.5 | 187.5
|  |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
|  |  | MVAR | 15 | 15 | MVAR | 15 | 15
| 201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | MVAR | 1 | 1 | MVAR | 1 | 1
|  |  | KM-C | 26.5 | 26.5 | KM-C | 26.5 | 26.5
|  |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
| 202 | SLT 1114 Transmision y Transformación del Oriental | KM-C | 211.6 | 211.6 | KM-C | 211.6 | 211.6
|  |  | MVA | 1300 | 1300 | MVA | 1300 | 1300
| 203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | MVA | 133.3 | 133.3 | MVA | 133.3 | 133.3
|  |  | KM-C | 258.1 | 258.1 | KM-C | 258.1 | 258.1
|  |  | otros | 11 | 11 | otros | 11 | 11
| 204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | KM-C | 175.98 | 175.98 | KM-C | 175.98 | 175.98
|  |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
|  |  | MVAR | 60 | 60 | MVAR | 60 | 60
| 206 | SE 1206 Conversión a 400 kv de la LT Mazatlán II - La Higuera | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
|  |  | MVA | 875 | 875 | MVA | 875 | 875
|  |  | KM-C | 2.6 | 2.6 | KM-C | 2.6 | 2.6
| 208 | SE 1205 Compensación Oriental-Peninsular | MVAR | 195 | 195 | MVAR | 195 | 195
| 210 | SLT 1204 conversión a 400 KV del Área Peninsular | KM-C | 239.9 | 239.9 | KM-C | 239.9 | 239.9
|  |  | MVA | 1175 | 1175 | MVA | 1175 | 1175
|  |  | MVAR | 1008.31 | 1008.3 | MVAR | 1008.3 | 1008.31
| 211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental -Sureste | KM-C | 238.7 | 238.7 | KM-C | 238.7 | 238.7
|  |  | MVA | 1205 | 1205 | MVA | 1205 | 1205
|  |  | MVAR | 24.9 | 24.9 | MVAR | 24.9 | 24.9
| 212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | KM-C | 56.6 | 56.6 | KM-C | 56.6 | 56.6
|  |  | MVA | 375 | 375 | MVA | 375 | 375
| 215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | KM-C | 46 | 46 | KM-C | 46 | 46
|  |  | MVA | 130 | 130 | MVA | 130 | 130
|  |  | MVAR | 206.6 | 206.6 | MVAR | 206.6 | 206.6
| 218 | LT Red de Trans Asoc al proy de tem abierta y Oax II,III,IV | KM-C | 424.8 | 424.8 | KM-C | 424.8 | 424.8
|  |  | MVA | 2125 | 2125 | MVA | 2125 | 2125
|  |  | MVAR | 675 | 675 | MVAR | 675 | 675
| 219 | SLT Red de transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Alimentadores | 17 | 17 | Alimentadores | 17 | 17
| 223 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | KM-C | 8.2 | 8.2 | KM-C | 8.2 | 8.2
|  |  | MVA | 9.4 | 9.4 | MVA | 9.4 | 9.4
|  |  | Alimentadores | 5 | 5 | Alimentadores | 5 | 5
| 225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | KM-C | 5.65 | 5.65 | KM-C | 5.65 | 5.65
|  |  | MVAR | 2.4 | 2.4 | MVAR | 2.4 | 2.4
|  |  | Alimentadores | 1 | 1 | Alimentadores | 1 | 1
| 228 | LT Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | KM-C | 41.76 | 41.76 | KM-C | 41.76 | 41.76
|  |  | Alimentadores | 10 | 10 | Alimentadores | 10 | 10
| 231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | KM-C | 48 | 48 | KM-C | 48 | 48
|  |  | MVA | 1 | 1 | MVA | 1 | 1
|  |  | MVAR | 15 | 15 | MVAR | 15 | 15
| 233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja -Noroeste | KM-C | 127 | 127 | KM-C | 127 | 127
|  |  | MVA | 50 | 50 | MVA | 50 | 50
|  |  | MVAR | 3 | 3 | MVAR | 3 | 3
| 234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | Km-C | 25.2 | 25.2 | Km-C | 25.2 | 25.2
|  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
|  |  | MVAR | 75 | 75 | MVAR | 75 | 75
| 237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada a la CC Baja California III | Km-C | 26 | 26 | Km-C | 26 | 26
|  |  | Alimentadores | 4 | 4 | Alimentadores | 4 | 4
| 248 | SLT 1401 SE's y LT´s de las Areas Baja California y Noroeste | KM-C | 184.44 | 184.44 | KM-C | 184.44 | 184.44
|  |  | MVA | 605 | 605 | MVA | 605 | 605
|  |  | MVAR | 58.8 | 58.8 | MVAR | 58.8 | 58.8
| 250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán-Los Mochis | KM-C | 127.2 | 127.2 | KM-C | 127.2 | 127.2
|  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
|  |  | MVAR | 175 | 175 | MVAR | 175 | 175
| 252 | SE 1403 compensación Capacitiva de las Areas Noroeste-Norte | MVAR | 352.5 | 352.5 | MVAR | 352.5 | 352.5
| 262 | SLT 1601 Transmision y Transformasion Noroeste - Norte | KM-C | 159.8 | 159.8 | KM-C | 159.8 | 159.8
|  |  | MVA | 133 | 133 | MVA | 133 | 133
|  |  | MVAR | 33 | 33 | MVAR | 33 | 33
| 267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | KM-C | 11.1 | 11.1 | KM-C | 11.1 | 11.1
|  |  | MVA | 133.32 | 133.33 | MVA | 133.33 | 133.32
| 269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | KM-C | 42.2 | 42.2 | KM-C | 42.2 | 42.2
| 283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Km-C | 12.9 | 21.1 | Km-C | 21.1 | 12.9
|  |  | Alimentadores | 10 | 10 | Alimentadores | 10 | 10
| 292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Km-C | 19.4 | 19.4 | Km-C | 19.4 | 19.4
|  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | KM-C | 15 | 15 | KM-C | 15 | 15
|  |  | MVA | 1000 | 1000 | MVA | 1000 | 1000
|  |  | MVAR | 261.4 | 261.4 | MVAR | 261.4 | 261.4
| 294 | SLT 1702 Transmision y Transformasion Baja - Noine | KM-C | 164.2 | 164.2 | KM-C | 164.2 | 164.2
|  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 295 | SLT 1704 Interconexion Sist. Aislados Guerrero Negro Sta. Rosalía | KM-C | 136.9 | 136.9 | KM-C | 136.9 | 136.9
|  |  | MVA | 5 | 5 | MVA | 5 | 5
| 300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Km-C | 276 | 314.36 | Km-C | 314.36 | 276
|  |  | MVA | 0 | 0 | MVA | 0 | 0
|  |  | MVAR | 75 | 75 | MVAR | 75 | 75
|  |  | Alimentadores | 5 | 5 | Alimentadores | 5 | 5
| 305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | KM-C | 1 | 1 | KM-C | 1 | 1
|  |  | MVA | 255 | 255 | MVA | 255 | 255
|  |  | MVAR | 1.8 | 1.8 | MVAR | 1.8 | 1.8
| 306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | KM-C | 144.5 | 144.5 | KM-C | 144.5 | 144.5
|  |  | MVA | 600 | 600 | MVA | 600 | 600
|  |  | MVAR | 222.5 | 222.5 | MVAR | 222.5 | 222.5
| 307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Km-C | 172.4 | 172.4 | Km-C | 172.4 | 172.4
|  |  | MVA | 366.6 | 366.6 | MVA | 366.6 | 366.6
| 308 | SLT 1804 Subestaciones y Lineas Transmision Oriental - Peninsular | KM-C | 68.8 | 68.8 | KM-C | 68.8 | 68.8
|  |  | MVA | 665 | 665 | MVA | 665 | 665
|  |  | MVAR | 87.5 | 87.5 | MVAR | 87.5 | 87.5
| 314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | Km-C | 118.9 | 118.32 | Km-C | 118.32 | 118.9
|  |  | MVA | 1750 | 1750 | MVA | 1750 | 1750
|  |  | Alimentadores | 14 | 14 | Alimentadores | 14 | 14
| 316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | Km-C | 13.9 | 13.9 | Km-C | 13.9 | 13.9
|  |  | MVA | 255 | 255 | MVA | 255 | 255
|  |  | MVAR | 1.8 | 1.8 | MVAR | 1.8 | 1.8
| 317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Km-C | 76.4 | 76.4 | Km-C | 76.4 | 76.4
|  |  | MVA | 725 | 725 | MVA | 725 | 725
|  |  | MVAR | 682.5 | 682.5 | MVAR | 682.5 | 682.5
| 318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | MVA | 525 | 525 | MVA | 525 | 525
| 319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Km-C | 32 | 32 | Km-C | 32 | 32
|  |  | MVA | 500 | 500 | MVA | 500 | 500
| 320 | LT 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Km-C | 369.3 | 369.3 | Km-C | 369.3 | 369.3
|  |  | MVAR | 148 | 148 | MVAR | 148 | 148
| 328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Km-C | 8.12 | 8.12 | Km-C | 8.12 | 8.12
| 336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Km-C | 275.8 | 275.8 | Km-C | 275.8 | 275.8
|  |  | MVA | 1250 | 1250 | MVA | 1250 | 1250
|  |  | Alimentadores | 9 | 0 | Alimentadores | 0 | 9
|  | Subtotal de cierres totales | MVA | 60050.51 | 60668.65 | MVA | 60668.65 | 60050.51
|  |  | MVAR | 13998.11 | 14118.9 | MVAR | 14118.9 | 13998.11
|  |  | KM-C | 32774.91 | 33727.63 | KM-C | 33727.63 | 32774.91
|  |  | MW | 8543.42 | 8543.42 | Gwh | 61421.749 | 69039.8113
Cierres Parciales
Generación
| 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | MW | 394.14 | 394.14 | Gwh | 2239.3313 | 2595.1237
|  |  | Otros | 14 | 14 | Gwh | 0 | 0
| 264 | CC Centro | MW | 642.33 | 642.33 | Gwh | 4677.2145 | 4775.0717
| 278 | RM CT JOSE LOPEZ PORTILLO | F. PLANTA | 35.09-26.52-13.98-2.43 | 92.6-90.9-94.1-93.8 | Gwh | 2600.0138 | 1980.2801
| 284 | CG Los Humeros III | MW | 25 | 50 | Gwh | 128.3263 | 151.3076
| 296 | CC Empalme I | MW | 770.2 | 770.22 | Gwh | 5456.7554 | 4369.0389
| 298 | CC Valle de México II | MW | 615.2 | 615.2 | Gwh | 4201.387 | 838.8293
| 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | F. PLANTA | 79.51-76.19 | 81.17-80.73 | Gwh | 2992.7084 | 3715.8945
| 313 | CC Empalme II | MW | 791.17 | 791.17 | Gwh | 3371.22 | 3645.3946
Distribución
| 209 | SE 1212 Sur - Peninsular | KM-C | 61.4 | 134 | KM-C | 134 | 61.4
|  |  | MVA | 269.4 | 368.8 | MVA | 368.8 | 269.4
|  |  | MVAR | 61.2 | 82.2 | MVAR | 82.2 | 61.2
| 214 | SE 1210 Norte - Noroeste | KM-C | 215.75 | 354.5 | KM-C | 354.5 | 215.75
|  |  | MVA | 500 | 580 | MVA | 580 | 500
|  |  | MVAR | 33.6 | 43.3 | MVAR | 43.3 | 33.6
| 245 | SE 1320 Distribución Noroeste | KM-C | 112.93 | 105.6 | KM-C | 105.6 | 112.93
|  |  | MVA | 193.9 | 216.2 | MVA | 216.2 | 193.9
|  |  | MVAR | 74.6 | 75.6 | MVAR | 75.6 | 74.6
| 274 | SE 1620 Distribución Valle de México | KM-C | 24.7 | 51.8 | KM-C | 51.8 | 24.7
|  |  | MVA | 780 | 1560 | MVA | 1560 | 780
|  |  | MVAR | 124.2 | 214.2 | MVAR | 214.2 | 124.2
| 280 | SLT 1721 Distribución Norte | KM-C | 86.18 | 178.5 | KM-C | 178.5 | 86.18
|  |  | MVA | 90 | 362.5 | MVA | 362.5 | 90
|  |  | MVAR | 20.4 | 37.2 | MVAR | 37.2 | 20.4
| 282 | SLT 1720 Distribucion Valle de Mexico | Km-C | 1 | 19.9 | Km-C | 19.9 | 1
|  |  | MVA | 120 | 240 | MVA | 240 | 120
|  |  | MVAR | 1.8 | 36 | MVAR | 36 | 1.8
| 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | Km-C | 109.69 | 156 | Km-C | 156 | 109.69
|  |  | MVA | 190 | 470 | MVA | 470 | 190
|  |  | MVAR | 11.4 | 35.7 | MVAR | 35.7 | 11.4
| 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Km-C | 47.956 | 100.1 | Km-C | 100.1 | 47.956
|  |  | MVA | 150 | 340 | MVA | 340 | 150
|  |  | MVAR | 9 | 21.6 | MVAR | 21.6 | 9
|  |  | Alimentadores | 13 | 0 | Alimentadores | 0 | 13
| 338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Km-C | 159.779 | 586.1 | Km-C | 586.1 | 159.779
|  |  | MVA | 140 | 370.1 | MVA | 370.1 | 140
|  |  | MVAR | 8.4 | 17.4 | MVAR | 17.4 | 8.4
| 349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Km-C | 8.6 | 180 | Km-C | 180 | 8.6
|  |  | MVA | 190 | 390 | MVA | 390 | 190
|  |  | MVAR | 22.2 | 45 | MVAR | 45 | 22.2
Transmisión
| 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | KM-C | 374.6 | 374.6 | KM-C | 374.6 | 374.6
|  |  | MVA | 1500 | 1500 | MVA | 1500 | 1500
| 249 | SLT 1405 Subest y Lineas de Transmision de las Areas Sureste | KM-C | 63.4 | 64 | KM-C | 64 | 63.4
|  |  | MVA | 300 | 300 | MVA | 300 | 300
|  |  | MVAR | 52.5 | 52.5 | MVAR | 52.5 | 52.5
| 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Km-C | 35.8 | 80.4 | Km-C | 80.4 | 35.8
|  |  | MVA | 0 | 660 | MVA | 660 | 0
| 281 | LT Red de transmisión asociada al CC Noreste | Km-C | 234.8 | 128.1 | Km-C | 128.1 | 234.8
|  |  | MVA | 0 | 0 | MVA | 0 | 0
|  |  | Alimentadores | 7 | 7 | Alimentadores | 7 | 7
| 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Km-C | 425.6 | 425.6 | Km-C | 425.6 | 425.6
|  |  | Alimentadores | 16 | 16 | Alimentadores | 16 | 16
| 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Km-C | 414.1 | 481 | Km-C | 481 | 414.1
|  |  | MVA | 1175 | 1175 | MVA | 1175 | 1175
|  |  | MVAR | 101.8 | 118 | MVAR | 118 | 101.8
|  | Subtotal de Cierres Parciales | MVA | 5598.3 | 8532.6 | MVA | 8532.6 | 5598.3
|  |  | MVAR | 521.1 | 778.7 | MVAR | 778.7 | 521.1
|  |  | KM-C | 2376.285 | 3420.2 | KM-C | 3420.2 | 2376.285
|  |  | MW | 3238.04 | 3263.06 | GWh | 25666.9567 | 22070.9405
Inversión Condicionada
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles | Ton/año | 6x10^6 | 6 X 10^6 | Ton/año | 6 X 10^6 | 6 X 10^6
| 2 | CC Altamira II | MW | 495 | 495 | Gwh | 2621.3594 | 3350.3303
| 3 | CC Bajio | MW | 495 | 495 | Gwh | 3872.7801 | 3822.0529
| 4 | CC Campeche | MW | 252.4 | 252.4 | Gwh | 24.2494 | 147.5979
| 5 | CC Hermosillo | MW | 250 | 228.9 | Gwh | 1468.3871 | 1406.4298
| 6 | CT Merida III | MW | 484 | 484 | Gwh | 3873.7951 | 2603.6005
| 7 | CC Monterrey III | MW | 449 | 449 | Gwh | 1689.974 | 3078.3771
| 8 | CC Naco-Nogales | MW | 258 | 258 | Gwh | 1241.0606 | 1164.3666
| 9 | CC Rio Bravo II | MW | 495 | 495 | Gwh | 2308.89 | 2779.2863
| 10 | CC Mexicali | MW | 489 | 489 | Gwh | 2905.8065 | 2918.2935
| 11 | CC Saltillo | MW | 247.5 | 247.5 | Gwh | 408.1551 | 1386.1231
| 12 | CC Tuxpan II | MW | 495 | 495 | Gwh | 3271.1208 | 3712.431
| 13 | TRN Gasoducto Cd Pemex Valladolid | M3 /día | 10.4x 10^6 | 10.4X10^6 | M3 /día | 10.4X10^6 | 10.4X10^6
| 15 | CC Altamira III y IV | MW | 1036 | 1036 | Gwh | 4907.0876 | 5657.7608
| 16 | CC Chihuahua III | MW | 259 | 258.8 | Gwh | 1661.4207 | 1786.679
| 17 | CC La Laguna II | MW | 498 | 498 | Gwh | 2721.023 | 3065.1366
| 18 | CC Rio Bravo III | MW | 495 | 495 | Gwh | 3002.8198 | 3503.708
| 19 | CC Tuxpan III y IV | MW | 983 | 983 | Gwh | 5411.2225 | 6127.5564
| 20 | CC Altamira V | MW | 1121 | 1121 | Gwh | 5701.6239 | 6755.3916
| 21 | CC Tamazunchale | MW | 1135 | 1135 | Gwh | 6496.0446 | 6225.6852
| 24 | CC Río Bravo IV | MW | 500 | 500 | Gwh | 3017.5584 | 3677.0931
| 25 | CC Tuxpan V | MW | 495 | 495 | Gwh | 3407.1663 | 3867.2432
| 26 | CC Valladolid III | MW | 525 | 525 | Gwh | 4178.8121 | 3136.0532
| 28 | CCC Norte II | MW | 433 | 433 | Gwh | 2845.4117 | 3308.6456
| 29 | CCC Norte | MW | 450 | 450 | Gwh | 3424.6915 | 2891.4212
| 31 | CE La Venta III | MW | 102.9 | 102.85 | Gwh | 236.3419 | 222.0669
| 33 | CE Oaxaca I | MW | 102 | 102 | Gwh | 288.1665 | 237.6026
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | MW | 306 | 306 | Gwh | 850.746 | 947.4356
| 36 | CC Baja California III | MW | 294 | 255.68 | Gwh | 1585.2563 | 1604.3054
| 38 | CC Norte III (Juárez) | MW | 906.706 | 788.44 | Gwh | 6916.0606 | 6326.0044
| 42 | CC Noroeste | MW | 857.18 | 777.98 | Gwh | 6280.4571 | 5531.7022
| 43 | CC Noreste | MW | 887.4 | 857.18 | Gwh | 5112.5869 | 5327.4028
|  | Cierres Totales | MW | 15796.086 | 15508.73 | GWh | 91730.0756 | 96567.7829
| 40 | CE Sureste I | MW | 102 | 304.4398 | Gwh | 296.4459 | 305.2461
|  | Cierres Parciales | MW | 102 | 304.4398 | GWh | 296.4459 | 305.2461
|  | SUBTOTAL DE INVERSIÓN CONDICIONADA | MW | 15898.086 | 15813.1698 | GWh | 92026.5215 | 96873.029
|  | GRAN TOTAL | MVA | 65648.81 | 69201.25 | MVA | 69201.25 | 65648.81
|  |  | MVAR | 14519.21 | 14897.6 | MVAR | 14897.6 | 14519.21
|  |  | KM-c | 35151.195 | 37147.83 | KM-c | 37147.83 | 35151.195
|  |  | MW | 27679.546 | 27619.6498 | Gwh | 179115.2272 | 187983.7807
1/ Corresponde a la capacidad máxima observada que ha alcanzado el proyecto durante la operación.
2/ Corresponde a la capacidad máxima programada durante la vida útil del proyecto.
3/ Programada para el año que se reporta, para el caso de los proyectos de Generación (Gwh).
4/ Alcanzada en el año que se reporta.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.